## Sheet1
PHỤ LỤC
(Kèm theo Công văn số 120 /TTYT-KDTTB ngày 20/02/2025 của Trung tâm Y tế huyện Chi Lăng)
1. Danh mục, số lượng hoá chất hoá chất, vật tư cho máy xét nghiệm đông máu, huyết học, điện giải sử dụng trong vòng 12 tháng năm 2025:
STT | Tên hàng hoá | Thông số kỹ thuật hoặc tương đương | Đơn vị tính | Số lượng
Phần I. Hóa chất, vật tư dùng cho máy đông máu tự động Sta satellite Max – Pháp
1 | Hóa chất xét nghiệm PT | Thromboplastin đông khô được chiết xuất từ não thỏ. ISI ~ 1.0. Dung dịch hoà tan có chứa canxi, hexahydrat niken sunfat nồng độ <0,1%; natri azide nồng độ <1g/l Hộp 6 lọ x 5ml | Hộp | 12
2 | Hóa chất xét nghiệm CaCl2 | Dung dịch Canxi Clorua 0.025 M dùng cho các xét nghiệm đông máu như thời gian hoạt hóa thromboplastin từng phần (APTT) hay cho các phân tích các yếu tố con đường nội sinh Hộp 24 lọ x15ml | Hộp | 2
3 | Hóa chất xét nghiệm định lượng Fibrinogen | Calcium thrombin 100 NIH/ml dạng lỏng Hộp 12 lọ x 4ml | Hộp | 10
4 | Dung dịch pha loãng cho xét nghiệm đông máu | Dung dịch chứa sodium azide, pH ~ 7.35 Hộp 24 lọ x15ml | Hộp | 2
5 | Huyết tương kiểm chuẩn 2 mức bình thường và bất thường | Huyết tương người bình thường và không bình thường có citratted dạng đông khô; gồm hai mức nồng độ khác nhau của các chỉ số: PT, đông máu thường quy ( aPTT, TT, Fibrinogen) yếu tố II, yếu tố VII, yếu tố X, Antithrombin Hộp 12 lọ Nx1ml, 12 lọ Px1ml | Hộp | 2
6 | Dung dịch rửa kim dùng cho máy xét nghiệm đông máu | Hóa chất rửa kim hệ thống máy đông máu tự động, bền trên máy 5 ngày, chứa potassium hydroxide nồng độ < 1 % Hộp 24 lọ x15ml | Hộp | 4
7 | Dung dịch rửa máy dùng cho máy xét nghiệm đông máu | Thành phần gồm nước, chất chống nấm họ ether glycol Thùng/6x 2500ml | Hộp | 10
8 | Hóa chất xét nghiệm thời gian Thromboplastin hoạt hóa từng phần (APTT) | thuốc thử chứa cephalin được chuẩn bị từ mô não thỏ và chất kích hoạt đặc hiệu (silica) trong môi trường đệm, dạng đông khô Hộp 12 lọ x4ml | Hộp | 6
9 | Cuvett phản ứng dùng cho máy xét nghiệm đông máu | Cuvett phản ứng (có bi làm bằng thép không gỉ bên trong) Thùng/6 cuộn x 220 | Hộp | 6
Tổng phần I: 09 khoản
Phần II. Hoá chất cho máy huyết học 22 thông số Swelab alfa - Thuỵ Điển
1 | Dung dịch pha loãng | - Chức năng: Là dung dịch pha loãng máu dùng cho việc đếm và định cỡ tế bào. - Thành phần: + Muối ổn định isotonic < 1.5%; + Thuốc chống vi trùng < 0.1%; + Dung dịch đệm < 0.3%. Đóng gói : 20 lít /thùng | Thùng | 10
2 | Dung dịch ly giải, phá vỡ hồng cầu | - Chức năng: Là dung dịch ly giải phá vỡ hồng cầu, không chứa cyanide lytic, dùng để đếm và định cỡ tế bào. - Thành phần: + Muối bậc 4 < 1.0%; + Muối < 1.5%. Đóng gói : 5 lít/ Thùng | Thùng | 10
3 | Chất thử chuẩn dùng cho phân tích huyết học | Chức năng: Là máu chuẩn để hiệu chuẩn mức trung bình cho các thông số đo Đóng gói: 3x4,5ml/bộ | Bộ | 08
4 | Chất rửa dùng cho máy phân tích huyết học | Chức năng: Là dung dịch rửa máy hằng ngày. - Thành phần: + Sự suy giảm lipid/ protein trong Sodium hypochlorite: 2.0-2.4% active chlorine; + Độ ổn định Sodium hydroxide < 0.05%; + Chất hoạt động bề mặt <0.05%. Đóng gói: 500ml/ bình | Bình | 05
5 | Ống mao dẫn lấy máu mao mạch | Lấy máu mao mạch trực tiếp chạy máy. Đóng gói:100 ống/hộp | Hộp | 02
Tổng phần II: 05 khoản
Phần III. Hoá chất, vật tư máy điện giải SFRI - Pháp (Model: ISE 3000)
1 | Hóa chất điện giải Na, K, Cl máy điện giải | Hoá chất dùng cho máy dùng cho máy máy điện giải 3 thông số Na, K, Cl tương thích với máy ISE3000 hãng SFRI SAS sản xuất. Thành phần: Buffer <0.1% Inorganic salts <3.0 % Preservative <0.05 %. Đóng gói : Hộp 1000 ml (Standard A 650 ml + Standard B 350 ml) | Hộp | 12
2 | Dung dung kiểm chuẩn các thông số Na +, K+, Cl-, Ca++, pH | Dung dung kiểm chuẩn các thông số Na +, K+, Cl-, Ca++, pH thành phần: Organic Buffer <0.1% Inorganic salts <2.0 % Preservative <0.05% Tiêu chuẩn: ISO13485 và CE Đóng gói: Lọ 30 ml | Lọ | 02
3 | Dung dịch hiệu chuẩn các thành phần máy điện giải | Dung dịch hiệu chuẩn các thành phần máy điện giải hãng SFRI Thành phần: Organic Buffer <0.1% Inorganic salts <2.0 % Preservative <0.05% Đạt tiêu chuẩn ISO13485 và CE Đóng gói: Lọ 30 mL | Lọ | 02
4 | Dung dịch đổ điện cực tham chiếu | Dung dịch kèm điện cực tham chiếu Thành phần: Buffer <0.5% Inorganic salts <6.0 % Đóng gói: Lọ 30 mL | Lọ | 01
5 | Dung dịch nạp các điện cực Na, Cl và pH của máy phân tích điện giải | Dung dịch sử dụng kèm điện cực PH, Na, Cl Thành phần: Buffer <0.5%Inorganic salts <8.0 % Đóng gói: Lọ 30 mL | Lọ | 01
6 | Dung dịch nạp điện cực Kali cho máy phân tích điện giải | Dung dịch sử dụng kèm điện cực K Thành phần: Buffer <0.5% Potassium salts <6.0 % Đóng gói: Lọ 30 mL | Lọ | 01
7 | Dung dịch bề mặt cho điện cực Na, dùng để làm sạch bề mặt điện cực. | Dung dịch bề mặt cho điện cực Na, dùng để làm sạch bề mặt điện cực. Thành phần: Sodium fluorite < 1 % Đóng gói: Lọ 100 mL | Lọ | 03
8 | Dung dịch rửa tuần | Dung dịch rửa hàng tuần dùng cho máy điện giải ISE Thành phần: Hypochlorite de sodium < 0,1 % Surfactant < 1,0 % Conservateurs < 0,05 % Tiêc chuẩn ISO13485 và CE Đóng gói: Lọ 30 mL | Lọ | 15
9 | Dây bơm máy điện giải ISE | Dây bơm dùng cho máy điện giải Đóng gói: Túi 1 cái | Cái | 02
10 | Điện cực Na | Thành phần: - Sodium fluorite < 1%; Water 99% Đóng gói: Hộp 1 cái | Cái | 02
11 | Điện cực K | Thành phần: - Potassium chloride < 1%; Water 99% Đóng gói: Hộp 1 cái | Cái | 02
12 | Điện cực Cl | Thành phần: - Sodium fluorite < 1%, Water 99% Đóng gói: Hộp 1 cái | Cái | 02
13 | Điện cực Reference electrode | Thành phần: - Potassium chloride < 1% ; Water 99% Đóng gói: Hộp 1 cái | Cái | 02
Tổng phần III: 13 khoản
Tổng cộng phần I+II+III: 27 khoản
2. Danh mục, số lượng hoá chất cho máy xét nghiệm sinh hoá AU480 và vật tư y tế sử dụng trong vòng 06 tháng năm 2025:
STT | Tên hàng hoá | Thông số kỹ thuật hoặc tương đương | Đơn vị tính | Số lượng
Phần I. Hoá chất sử dụng cho máy xét nghiệm sinh hoá AU480
1 | Định lượng Albumin | Định lượng Albumin ; Quy cách: R: 2 x 125 mL + Std: 1x2mL; hoá chất đơn; dải đo: 1,6-6 g/dL (16 - 60 g/L) Chất chuẩn: Std -Albumin: 3.5 g/dL (35 g/L) | Hộp | 02
2 | Định lượng Amylase | Hóa chất định lượng Amylase; Quy cách: 6 x 50 ml; hoá chất đơn; dải đo: 20-1500 U/L | Hộp | 02
3 | Định lượng Bilirubin trực tiếp | Hóa chất xét nghiệm định lượng Bilirubin Direct mẫu huyết thanh/huyết tương người Quy cách: R1: 1x100mL + R2: 1x25mL; tỉ lệ R2/R1: 1/4; dải đo: 0.08-10.55 mg/dL (1.4-180.4 μmol/L) | Hộp | 03
4 | Định lượng Bilirubin toàn phần | Hóa chất xét nghiệm định lượng Bilirubin Total mẫu huyết thanh/huyết tương người Quy cách: R1: 2x100mL + R2: 1x50mL; tỉ lệ R2/R1: 1/4; dải đo: 0.25-25 mg/dL (4.3-427.6 μmol/L) | Hộp | 02
5 | Định lượng Calcium toàn phần | Hóa chất xét nghiệm định lượng Calcium Arsenazo ; quy cách: R: 2 x 125 mL + Std: 1x5mL; hoá chất đơn; dải đo: 5-15 mg/dL (1.25-3.74 mmol/L), nước tiểu 1.5-18 mg/dL (0.37-4.49 mmol/L) | Hộp | 04
6 | Định lượng Cholesterol | Hóa chất xét nghiệm định lượng Cholesterol trên máy sinh hóa; quy cách: R 6 x 100 ml + std: 1x5 ml; hóa chất đơn; dải đo: 20 - 600 mg/dL (0.52-15.52 mmol/L) Thành phần gồm: Hóa chất: R Chất chuẩn: Std - Cholesterol: 200mg/dL | Hộp | 03
7 | Định lượng Creatinine | Hóa chất xét nghiệm định lượng Creatinine quy cách: R1: 1x125ml + R2: 1x125ml + Std: 1x5ml; tỉ lệ R2/R1: 1/1; dải đo: 0.5-15 mg/dL (44-1326 μmol/L) Thành phần gồm: R1+R2 Chất chuẩn: Std - Creatinine: 2 mg/dL (177μmol/L) | Hộp | 10
8 | Định lượng Glucose | Hóa chất xét nghiệm định lượng Glucose trên máy sinh hóa; quy cách: R: 6 x 100 ml + Std: 1x5 ml; hoá chất đơn; dải đo: 20-400 mg/dL (1.11 - 22.20 mmol/L) Thành phần gồm: Hóa chất: R Chất chuẩn Std - D-glucose: 100 mg/dL (5.55 mmol/L) | Hộp | 05
9 | Định lượng Alanine Aminotransferase ALT/GPT | Hóa chất xét nghiệm định lượng ALT/GPT trên máy sinh hóa; quy cách: R1: 4x50ml + R2: 2x26ml; dải đo: 10-450 U/L Thành phần gồm: Hóa chất 1: R1 Hóa chất 2: R2 | Hộp | 10
10 | Định lượng Aspartate Aminotransferase AST/GOT | Hóa chất xét nghiệm định lượng AST/GOT trên máy sinh hóa; quy cách: R1: 4x50mL + R2: 2x26mL; dải đo: 10-450 U/L Thành phần gồm: R1+R2 | Hộp | 10
11 | Định lượng Protein toàn phần | Hóa chất xét nghiệm định lượng Protein toàn phần quy cách: R: 2x125mL + Std: 1x5mL; Dải đo: 0.2-12 g/dL (2-120 g/L) Thành phần gồm: Hóa chất: R Chất chuẩn: Std | Hộp | 02
12 | Định lượng Triglycerides | *Hóa chất xét nghiệm định lượng Triglycerides trong huyết tương/huyết thanh người trên máy xét nghiệm hóa sinh * Dải đo 30-1000 mg/dL (0.34-11.30 mmol/L) * Quy cách: R 6x100mL + Std 1x5mL *Thành phần: Hóa chất R | Hộp | 03
13 | Định lượng Urea | Hóa chất xét nghiệm định lượng Urea Quy cách R1: 5x100mL + R2: 1x127mL + Std: 1x5mL; tỉ lệ R2/R1: 1/4; Dải đo: huyết thanh/huyết tương 10-300 mg/dL (1.67-49.95 mmol/L), nước tiểu 200-6000 mg/dL (33-999 mmol/L) Thành phần gồm: Hóa chất 1: R1 Hóa chất 2: R2 Chất chuẩn: - Urea: 50 mg/dL (8.33 mmol/L) | Hộp | 05
14 | Định lượng Uric Acid | *Hóa chất xét nghiệm định lượng acid Uric trong huyết tương/ huyết thanh và nước tiểu người trên máy xét nghiệm hóa sinh. *Dải đo: Huyết thanh/huyết tương: 1.5-25 mg/dL; Nước tiểu: 5-250 mg/dL * Quy cách: 6x100ml + Std: 1x5ml *Thành phần: Hóa chất R: Chất chuẩn Std: - Uric acid: 6 mg/dL (357 µmol/L) | Hộp | 02
15 | Vật liệu kiểm soát mức 1 xét nghiệm định lượng các thông số sinh hóa | Hoá chất kiểm chuẩn cho kết quả xét nghiệm bình thường cho các xét nghiệm hóa sinh liệt kê trong bảng giá trị đi kèm; Quy cách: 10 x 5 ml/hộp Thành phần: - Huyết thanh người đông khô có sử dụng các chất phụ gia hóa học/ sinh học. - Nồng độ của từng chất phân tích để kiểm tra cụ thể theo từng lô. | Hộp | 02
16 | Vật liệu kiểm soát mức 2 xét nghiệm định lượng các thông số sinh hóa | Hoá chất kiểm chuẩn cho kết quả xét nghiệm bất thường cho các xét nghiệm hóa sinh liệt kê trong bảng giá trị đi kèm; Quy cách: 10 x 5 ml/hộp Thành phần: - Huyết thanh người đông khô có sử dụng các chất phụ gia hóa học/ sinh học. - Nồng độ của từng chất phân tích để kiểm tra cụ thể theo từng lô. | Hộp | 02
17 | Chất chuẩn xét nghiệm định lượng các thông số sinh hóa | Hoá chất hiệu chuẩn cho các xét nghiệm hóa sinh liệt kê trong trong bảng giá trị đi kèm; Quy cách: 4 x 3 ml/hộp Thành phần: - Huyết thanh người đông khô có sử dụng các chất phụ gia hóa học/ sinh học. | Hộp | 02
18 | IVD rửa dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa | Dung dịch dùng để rửa kim và cuvette của máy xét nghiệm hóa sinh. Quy cách: SOL : 1 x 1 L Thành phần: - Sodium azide < 0.1 % (khối lượng/ khối lượng) - Cũng chứa chất hoạt động bề mặt. | Chai | 05
19 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Ethanol | Đo nồng độ cồn trong huyết tương, huyết thanh, máu toàn phần hoặc nước tiểu người. Hộp: R1: 10 x 10 ml; R2: 1 x 5 ml | Hộp | 02
20 | Hóa chất kiểm chức mức 1 cho xét nghiệm Ammonia, Ethanol và CO2 | Dùng để QC bằng cách theo dõi độ chính xác để xác định nồng độ các chất đang được phân tích như quy định trong bảng giá trị. Thành phần: R1 - Normal control ''Ammonia, ethanol, CO2" Hộp: R1: 1 x 10 ml | Hộp | 03
21 | Hóa chất kiểm chức mức 2 cho xét nghiệm Ammonia, Ethanol và CO2 | Dùng để QC bằng cách theo dõi độ chính xác để xác định nồng độ các chất đang được phân tích như quy định trong bảng giá trị. Thành phần: R1 - Pathological control ''Ammonia, ethanol, CO2" Hộp: R1: 1 x 10 ml | Hộp | 03
Tổng phần I: 21 khoản
Phần II. Vật tư y tế
1 | Băng bó bột 7,5cm x 3,6 m hoặc tương đương | Chất liệu: Bột liền gạc, lõi nhựa vỏ là giấy bạc chống ẩm. Có độ thấm nước tốt và cứng bột nhanh, mịn. Kích thước: 7,5cm x 3,6m | Cuộn | 100
2 | Băng bó bột 10cm x 3,6m hoặc tương đương | Chất liệu: Bột liền gạc, lõi nhựa vỏ là giấy bạc chống ẩm. Có độ thấm nước tốt và cứng bột nhanh, mịn. Kích thước ≥ 10cm x 3,6m | Cuộn | 200
3 | Băng bó bột 15cm x 3,6m hoặc tương đương | Chất liệu: Bột liền gạc, lõi nhựa vỏ là giấy bạc chống ẩm. Có độ thấm nước tốt và cứng bột nhanh, mịn. Kích thước ≥15cm x 3,6 m | Cuộn | 200
4 | Băng cuộn y tế to hoặc tương đương | Sản phẩm được dệt từ sợi 100% cotton có độ thấm hút cao, không có độc tố. Hai đầu cuộn băng bằng, không lệch, không xơ. Không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột hoặc Dextrin, không có xơ mùn hòa tan trong nước và dịch phủ tạng. Tốc độ hút nước =< 5 giây. Độ ngậm nước >=5gr nước/1gr gạc. Chất tan trong nước <0.5%. Độ pH: trung tính. Độ trắng: >=80% +/- 10%. Muối kim loại: không quá hàm lượng cho phép. Hàm lượng chất béo: không vượt quá 0,5%. Được đóng gói bằng 2 lớp, một lớp bằng PE, một lớp bằng giấy. | Cuộn | 4000
5 | Băng dính lụa 2,5cm x5m hoặc tương đương | Băng keo lụa Nền Taffeta trắng, 100% sợi cellulose acetate đánh thành cuộn, trọng lượng 80 +/- 3 g/m2, đan dệt 44.0 x 19.5 sợi/cm. Lớp keo Oxide kẽm không dùng dung môi. Chất phủ nền trọng lượng khối phủ 50 - 60 g/m2, lực dính 1.8 - 5.5 N/cm. Kích thước ≥ 2,5cm x 5m- 0%. Kiểm tra vi sinh Tổng số vi sinh hiếu khí TAMC </= 100 cfu/g, Tổng số men và nấm mốc TYMC </= 10 cfu/g. | Cuộn | 1500
6 | Băng dính lụa 5cm x5m hoặc tương đương | Phần nền: Băng vải lụa đan dệt taffeta, màu trắng, số sợi 44x18/cm². Bờ răng cưa hai bên giúp xé dễ dàng, không cần dùng kéo. - Keo: Oxyd kẽm không dùng dung môi. - Lõi: liền với cánh bảo vệ được làm từ nhựa nguyên sinh đạt tiêu chuẩn. - Kích thước đúng: 5cm x 5m. - Nguyên liệu được nhập khẩu trực tiếp từ Châu Âu.O12 | Cuộn | 1000
7 | Băng keo hấp nhiệt trong y tế hoặc tương đương | Kích thước ≥ 1,25cm x 55m; Thành phần: keo, hóa chất hấp thụ nhiệt, cao su khô tự nhiên. | Cuộn | 10
8 | Băng chun hoặc tương đương | Làm từ sợi Cotton se tròn kết hợp với sợi cao su tự nhiên. Kích thước ≥10cm x 4,5m | Cuộn | 30
9 | Bơm cho ăn 50ml hoặc tương đương | Xy lanh 50ml: Nhựa nguyên sinh đạt tiêu chuẩn, trong suốt, không chứa DEHP, không độc hại, không ảnh hưởng tới sức khỏe. Có vạch chia dung tích rõ ràng, đốc to lắp vừa dây cho ăn. - Pít tông: Nhựa nguyên sinh đạt tiêu chuẩn, trong suốt, không chứa DEHP, không độc hại, không ảnh hưởng tới sức khỏe. Có khía bẻ gãy để hủy chống sử dụng lại. - Gioăng: Nguyên liệu nguyên sinh đạt tiêu chuẩn, mềm, tạo độ kín khít giữa pít tông với xy lanh, không gây độc, không ảnh hưởng sức khỏe. - Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O) | Cái | 100
10 | Bơm tiêm điện 50ml hoặc tương đương | Bơm tiêm nhựa 50ml look (chiều dài bơm 150.5mm, chu vi thân bơm 31.4mm). Sử dụng phù hợp với máy bơm tiêm điện các hãng máy bơm tiêm điện Terumo, Top, Bbraun. Không kim, đầu luer lock,Sử dụng chất liệu nhựa dùng trong y tế, pittong khít. Không phủ dầu silicone, giảm thiểu sự hình thành hạt trong thuốc. Có vạch chia rõ nét, chịu được áp lực cao | Cái | 100
11 | Bơm tiêm nhựa 10ml hoặc tương đương | - Xy lanh dung tích 10ml được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba via. Vạch chia dung tích rõ nét. - Pít tông có khía bẻ gãy để hủy, không có ba via. - Kim làm bằng thép không gỉ, sáng bóng, sắc nhọn, vát 3 cạnh. Đường kính, độ dài kim phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế. Không bị gãy, không bị cong vênh. - Kim các cỡ. Đốc kim có màu giúp phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc tế và được gắn chặt với thân kim không gây rò rỉ, an toàn khi sử dụng. Nắp chụp kim chế tạo từ nhựa PP dùng trong y tế, khít bảo vệ đầu kim tốt. + Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). | Cái | 50000
12 | Bơm tiêm nhựa 1ml hoặc tương đương | - Xy lanh dung tích 1ml được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba via. Vạch chia dung tích rõ nét. - Pít tông có khía bẻ gãy để hủy, không có ba via. - Gioăng có núm bơm hết hành trình giúp tiêm hết thuốc, bơm tiêm đạt khoảng chết ≤ 0.03ml, khí và dung dịch tiêm không lọt qua được gioăng. - Kim làm bằng thép không gỉ, sáng bóng, sắc nhọn, vát 3 cạnh. Đường kính, độ dài kim phù hơp với tiêu chuẩn quốc tế. Không bị gãy, không bị cong vênh. - Kim các cỡ. Đốc kim có màu giúp phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc tế và được gắn chặt với thân kim không gây rò rỉ, an toàn khi sử dụng. Nắp chụp kim chế tạo từ nhựa PP dùng trong y tế, khít bảo vệ đầu kim tốt. + Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). | Cái | 30000
13 | Bơm tiêm nhựa 20ml hoặc tương đương | - Xy lanh dung tích 20ml được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba via. Vạch chia dung tích rõ nét. - Pít tông có khía bẻ gãy để hủy, không có ba via. - Gioăng bề mặt phẳng, di chuyển dễ dàng, khí và dung dịch tiêm không lọt qua được gioăng. - Kim làm bằng thép không rỉ, sáng bóng, sắc nhọn, vát 3 cạnh. Đường kính, độ dài kim phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế. Không bị gãy, không bị cong vênh. - Kim các cỡ. Đốc kim có màu giúp phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc tế và được gắn chặt với thân kim không gây rò rỉ, an toàn khi sử dụng. Nắp chụp kim chế tạo từ nhựa PP dùng trong y tế, khít bảo vệ đầu kim tốt. + Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). | Cái | 2000
14 | Bơm tiêm nhựa 3ml hoặc tương đương | - Xy lanh dung tích 3ml được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba via. Vạch chia dung tích rõ nét. - Pít tông có khía bẻ gãy để hủy, không có ba via. - Kim làm bằng thép không gỉ, sáng bóng, sắc nhọn, vát 3 cạnh. Đường kính, độ dài kim phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế. Không bị gãy, không bị cong vênh. - Kim các cỡ. Đốc kim có màu giúp phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc tế và được gắn chặt với thân kim không gây rò rỉ, an toàn khi sử dụng. Nắp chụp kim chế tạo từ nhựa PP dùng trong y tế, khít bảo vệ đầu kim tốt. + Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). | Cái | 500
15 | Bơm tiêm nhựa 5ml hoặc tương đương | - Xy lanh dung tích 5ml được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba via. Vạch chia dung tích rõ nét. - Pít tông có khía bẻ gãy để hủy, không có ba via. - Kim làm bằng thép không gỉ, sáng bóng, sắc nhọn, vát 3 cạnh. Đường kính, độ dài kim phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế. Không bị gãy, không bị cong vênh. - Kim các cỡ. Đốc kim có màu giúp phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc tế và được gắn chặt với thân kim không gây rò rỉ, an toàn khi sử dụng. Nắp chụp kim chế tạo từ nhựa PP dùng trong y tế, khít bảo vệ đầu kim tốt. + Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). | Cái | 30000
16 | Bộ hoá chất nhuôm Gram hoặc tương đương | Bộ gồm 4 chai x 100ml, gồm Safranine, Crytal violet, Alcohol, Lugol. | Bộ | 3
17 | Bông thấm nước hoặc tương đương | Sản xuất từ 100% bông xơ thiên nhiên, màu trắng, mềm và không mùi, dễ hút ẩm, khó tan trong nước. | Kg | 180
18 | Bột KOH nguyên chất | Bột KOH nguyên chất Hộp 500 gam | Hộp | 1
19 | Canuyn mayơ các cỡ hoặc tương đương | Không gây độc, không gây kích ứng, tiệt trùng bằng khí EO, có hộp bảo vệ, sử dụng một lần. Các cỡ: 2; 3; 4 | Cái | 6
20 | Chỉ catgut số 1 HR 40s hoặc tương đương | Chỉ phẫu thuật tự tiêu tổng hợp Catgut chromic-Unigut, đa sợi, tiệt trùng bằng EO, tan trong vòng 70 ngày; chỉ dài ≥75cm, kim tròn heavy 1/2 ≤ 45mm | Sợi | 400
21 | Chỉ catgut số 2 hoặc tương đương | Chỉ phẫu thuật tự tiêu Catgut Chromic, số 2, giảm sức căng từ 18-21 ngày, dài ≥150cm, kim tròn lớn cong 1/2 dài 45mm | Sợi | 24
22 | Chỉ line Pháp hoặc tương đương | Cuộn dài 360m | Cuộn | 10
23 | Chỉ nylon (Polyamide polymer) số 2/0 hoặc tương đương | Chỉ phẫu thuật không tiêu đơn sợi polyamide 6 (Nylon), dài ≥76cm, mũi kim tam giác 3/8 dài 24mm. | Sợi | 36
24 | Chỉ nylon (Polyamide polymer) số 3/0 hoặc tương đương | Chỉ phẫu thuật không tiêu đơn sợi polyamide 6 (Nylon), dài ≥76cm, kim tam giác 3/8 24 mm | Sợi | 36
25 | Chỉ nylon (Polyamide polymer) số 5/0 hoặc tương đương | Chỉ phẫu thuật không tiêu đơn sợi-Unilon, dài ≥75cm, mũi kim tam giác 3/8 dài 16mm | Sợi | 12
26 | Chỉ nylon (Polyamide polymer) số 4/0 hoặc tương đương | Chỉ phẫu thuật không tiêu đơn sợi polyamide 6 (Nylon), dài ≥75cm, kim tam giác 3/8 kim dài 16mm | Sợi | 60
27 | Chỉ polyglactin kháng khuẩn số 1 hoặc tương đương | Chỉ phẫu thuật tự tiêu đa sợi dài ≥75cm, kim tròn 1/2 dài 26mm | Sợi | 120
28 | Chỉ polypropylene số 1 hoặc tương đương | Chỉ phẫu thuật không tiêu đơn sợi-Unilene, dài ≥90 cm, kim tròn 1/2 dài 40 mm | Sợi | 12
29 | Chỉ polypropylene số 3/0 hoặc tương đương | Chỉ phẫu thuật không tiêu đơn sợi polypropylene số 3/0, dài ≥90cm, kim tròn 1/2 dài 25mm | Sợi | 12
30 | Chỉ polypropylene số 4/0 hoặc tương đương | Chỉ không tiêu tổng hợp đơn sợi polypropylene-unilene, dài ≥90cm, kim tròn CV-24, dài 20mm, 2 kim, độ cong của kim 1/2 vòng tròn. | Sợi | 36
31 | Chỉ polypropylene số 5/0 hoặc tương đương | Chỉ không tiêu tổng hợp đơn sợi polypropylene-unilene, dài ≥75cm, kim 1/2c, dài kim 17mm | Sợi | 36
32 | Chỉ Surgicryl 910 so 2 hoặc tương đương | Chỉ Polyglactine 910 dài ≥90cm, kim tròn 1/2 dài 40mm | Sợi | 144
33 | Chỉ Surgicryl 910 so 2/0 hoặc tương đương | Chỉ Polyglactine 910 dài ≥75cm, kim tròn 1/2 dài 26mm | Sợi | 72
34 | Chỉ Surgicryl 910 số 3/0 hoặc tương đương | Chỉ Polyglactine 910 dài ≥75cm, kim tròn 1/2 dài 26mm | Sợi | 264
35 | Chỉ thép liền kim số 5V40 hoặc tương đương | Được làm từ hợp kim sắt nghèo carbon, dài ≥45 cm; Số 5V40 | Sợi | 10
36 | Cốc đựng đờm hoặc tương đương | Sử dụng 1 lần , chất liệu nhựa PVC | Cái | 1000
37 | Cồn 70 độ hoặc tương đương | Cồn dùng trong y tế, Độ cồn thực đạt 70% dược dụng.. Dung tích ≥500ml | Chai | 500
38 | Cồn 90 độ hoặc tương đương | Cồn dùng trong y tế, Độ cồn thực đạt 90% Ethanol. Đóng chai ≥500ml | Chai | 300
39 | Cồn tuyệt đối hoặc tương đương | Nồng độ Ethanol ≥99,5%. Đóng chai 500ml | Chai | 3
40 | Cidezym hoặc tương đương | Dung dịch ngâm tẩy rửa dụng cụ y tế hoạt tính enzyme, thành phần: protease subtilisin 0,5%, hiệu quả nhanh sau 1 phút pH trung tính không gây ăn mòn dụng cụ - Tương thích với nhiều loại dụng cụ. Đóng gói:≥ 1 lít | Chai | 10
41 | Dầu Parafin 5ml hoặc tương đương | Thành phần Parafin: 5ml 50 ống/hộp | Ống | 300
42 | Dầu Parafin hoặc tương đương | Dạng dầu nến sử dụng trong y tế, không mùi, không tan trong nước và cồn | Lít | 20
43 | Dầu soi | Dầu soi kính hiển vi, lọ 500ml | Lọ | 1
44 | Dây dẫn đường cho Catheter loại ái nước hoặc tương đương | Lõi là vật liệu Nitinol Có phủ ái nước. Phủ cản quang bằng vàng vượt trội nhờ Gold marker. Kích thước: Chiều dài ≥ 150cm Chiều dài của phần đầu linh hoạt: ≥ 3cm Đường kính: 0.035'' (± 0.005''). | Cái | 1
45 | Dây dẫn đường mềm, Cobra phủ Hydrophilic hoặc tương đương | 75cm dây dẫn hướng làm bằng Hydrophilic một đầu cứng - một đầu linh hoạt. Màu sắc sọc đen và vàng. Làm bằng Nitinol. Dài 150cm. Các size 0.032"; 0.035"; 0.038". | Cái | 1
46 | Đầu côn vàng hoặc tương đương | Sử dụng cùng Micropipet để hút các mẫu chất lỏng. Sản phẩm sử dụng một lần Được sản xuất bằng nhựa PP không chứa kim loại. | Cái | 3000
47 | Đầu côn xanh hoặc tương đương | Sử dụng cùng Micropipet để hút các mẫu chất lỏng. Sản phẩm sử dụng một lần. Được sản xuất bằng nhựa PP không chứa kim loại. | Cái | 3000
48 | Dầu sả hoặc tương đương | Màu vàng, màu hơi nâu có mùi thơm.Hàm lượng Citronellal (6-octenal,3,7-dimethyl) đạt 24,96% | Lít | 200
49 | Dây ga rô tĩnh mạch hoặc tương đương | Sản phẩm được làm bằng thun, chất liệu cao su co giãn tốt, có băng gai dính 2 đầu, miếng băng gai bền chắc, dễ thao tác hoặc có khóa nhựa. Sản phẩm có thể sử dụng lại nhiều lần.Sản phẩm có độ co giãn tốt, các góc cạnh không được sắc, cứng gây trầy xước da, dị ứng, làm sưng rát , đỏ đau trong quá trình sử dụng. | Cái | 100
50 | Dây hút nhớt số 6 hoặc tương đương | Được sản xuất từ nhựa PVC y tế, dây mềm, có chiều dài 500 mm. Một đầu dây được gắn phễu, đầu còn lại được bo tròn. Có 02 lỗ hình bầu dục nằm đối xứng hai bên thành ống dây, cách đầu bo một khoảng lần lượt là 10 mm, 20mm. Mỗi dây được đóng vào 01 túi và được tiệt trùng bằng khí EO. | Cái | 100
51 | Dây hút nhớt số 8 hoặc tương đương | Được sản xuất từ nhựa PVC y tế, dây mềm, có chiều dài 500 mm. Một đầu dây được gắn phễu, đầu còn lại được bo tròn. Có 02 lỗ hình bầu dục nằm đối xứng hai bên thành ống dây, cách đầu bo một khoảng lần lượt là 10 mm, 20mm. Mỗi dây được đóng vào 01 túi và được tiệt trùng bằng khí EO. | Cái | 100
52 | Dây hút nhớt số 12 hoặc tương đương | Được sản xuất từ nhựa PVC y tế, dây mềm, có chiều dài 500 mm. Một đầu dây được gắn phễu, đầu còn lại được bo tròn. Có 02 lỗ hình bầu dục nằm đối xứng hai bên thành ống dây, cách đầu bo một khoảng lần lượt là 10 mm, 20mm. Mỗi dây được đóng vào 01 túi và được tiệt trùng bằng khí EO. | Cái | 150
53 | Dây hút nhớt số 14 hoặc tương đương | Được sản xuất từ nhựa PVC y tế, dây mềm, có chiều dài 500 mm. Một đầu dây được gắn phễu, đầu còn lại được bo tròn. Có 02 lỗ hình bầu dục nằm đối xứng hai bên thành ống dây, cách đầu bo một khoảng lần lượt là 10 mm, 20mm. Mỗi dây được đóng vào 01 túi và được tiệt trùng bằng khí EO. | Cái | 150
54 | Dây khí dung cho trẻ em hoặc tương đương | Chất liệu PVC trong suốt, sử dụng cho trẻ em. Có bầu khí dung | Cái | 10
55 | Dây thở o xy mắt kính hoặc tương đương | Dây dẫn chiều dài ≥2m được sản xuất từ Chất liệu nhựa PVC nguyên sinh, không chứa DEHP. - Gồm các cỡ sơ sinh, trẻ em, người lớn. - sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O) | Cái | 500
56 | Dây truyền dịch hoặc tương đương | Kim thường 22G; có khóa Luer Lock; dây dài ≥150cm. Buồng nhỏ giọt có kích thước: 46,5mm+/-0,5mm. Bộ lọc có kích thước Ø12.8 , Micron: 15um Nylon. Ống có kích thước: 150cm ID/OD: 2,9mm/4,0mm. Vô trùng, không độc, chỉ sử dụng một lần. | Bộ | 2500
57 | Dây truyền dịch hoặc tương đương | Dây truyền dịch, Buồng 20 giọt, cổng tiêm thuốc chữ Y Màng lọc dịch ≤15µm. Màng lọc vi khuẩn ≤0,2µm tại van thông khí Dây dài ≥180cm. Chất liệu PVC Đầu nối vặn xoắn chống rò rỉ; Khóa lăn chỉnh giọt Chịu áp lực lên tới 3bar | Bộ | 2500
58 | Dây truyền máu hoặc tương đương | Dây truyền máu (Terufusion Blood Administration Set) được sản xuất theo công nghệ Teruflex (Công nghệ chuyên dụng cho sản xuất túi máu). Dây dài ≥180cm, màng lọc siêu nhỏ với kích thước lỗ lọc từ 175- 210µm. Tốc độ dòng chảy ≥ 20 giọt/mL. Không chứa chất độc hại (nontoxic), không chứa chất gây sốt (non pyrogenic), khóa hãm bằng nhựa trong dễ quan sát. Chất liệu dây: Vinyl Chloride, có kim truyền không cánh cỡ 18G, thành mỏng, phủ silicon, đốc kim trong suốt tiệt trùng bằng khí EO. | Bộ | 30
59 | Dây xông dạ dày cỡ 6 hoặc tương đương | Dây dẫn được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh, dẻo, trơn giảm tổn thương niêm mạc. - Có vạch đánh dấu, có mắt phụ, đầu ống được mài nhẵn. - Các cỡ 5,6,8,10,12,14,16,18. Màu theo cỡ số dễ nhận biết. - Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O) | Cái | 25
60 | Dây xông dạ dày cỡ 8 hoặc tương đương | Dây dẫn được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh, dẻo, trơn giảm tổn thương niêm mạc. - Có vạch đánh dấu, có mắt phụ, đầu ống được mài nhẵn. - Các cỡ 5,6,8,10,12,14,16,18. Màu theo cỡ số dễ nhận biết. - Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O) | Cái | 25
61 | Dây xông dạ dày cỡ 10 hoặc tương đương | Dây dẫn được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh, dẻo, trơn giảm tổn thương niêm mạc. - Có vạch đánh dấu, có mắt phụ, đầu ống được mài nhẵn. - Các cỡ 5,6,8,10,12,14,16,18. Màu theo cỡ số dễ nhận biết. - Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O) | Cái | 10
62 | Dây xông dạ dày cỡ 12 hoặc tương đương | Dây dẫn được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh, dẻo, trơn giảm tổn thương niêm mạc. - Có vạch đánh dấu, có mắt phụ, đầu ống được mài nhẵn. - Các cỡ 5,6,8,10,12,14,16,18. Màu theo cỡ số dễ nhận biết. - Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O) | Cái | 15
63 | Dây xông dạ dày cỡ 14 hoặc tương đương | Dây dẫn được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh, dẻo, trơn giảm tổn thương niêm mạc. - Có vạch đánh dấu, có mắt phụ, đầu ống được mài nhẵn. - Các cỡ 5,6,8,10,12,14,16,18. Màu theo cỡ số dễ nhận biết. - Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O) | Cái | 25
64 | Dây xông dạ dày cỡ 16 hoặc tương đương | Dây dẫn được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh, dẻo, trơn giảm tổn thương niêm mạc. - Có vạch đánh dấu, có mắt phụ, đầu ống được mài nhẵn. - Các cỡ 5,6,8,10,12,14,16,18. Màu theo cỡ số dễ nhận biết. - Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O) | Cái | 50
65 | Đè lưỡi gỗ vô khuẩn hoặc tương đương | Vô khuẩn, bằng gỗ tự nhiên, chiều dài ≥150mm, chiều rộng ≥20mm, độ dầy khoảng 2mm | Cái | 500
66 | Điện cực tim hoặc tương đương | Loại dùng cho người lớn, đường kính 50mm, loại dùng cho trẻ em, đường kính 30mm, loại Foam màu trắng | Cái | 1500
67 | Dung dịch khử khuẩn dụng cụ hoặc tương đương | Thành phần: Glutaraldehyde (GTA): 2,5% (w/w). Độ pH = 7 - 8. Can 5 Lít | Can | 3
68 | Dung dịch khử khuẩn dụng cụ nhanh hoặc tương đương | Dung dịch khử khuẩn mức độ cao, thành phần -Dung dịch khử khuẩn mức độ cao, thành phần ORTHO-PHTHALADEHYDE 0,55%, pH 7.2 - 7.8.trong vòng 14 ngày.Thời gian bảo quản dung dịch trong can ≥ 75 ngày tính từ khi mở nắp. - Không gây ăn mòn dụng cụ, tương thích với nhiều loại dụng cụ và vật liệu (kể cả Polystyrene, Cyanoacrylate), có que thử, dùng được ≥75 ngày sau khi mở nắp bình. - Diệt được hầu hết các loại vi khuẩn, vi rút, Trực khuẩn lao (Mycobacterium bovis). - Môi trường sử dụng không cần thông khí đặc biệt. Có thể dùng cho quy trình xử lý bằng tay và bằng máy. - Có chứng nhận tương thích của các hãng sản xuất dụng cụ nội soi (Olympus, Pentax, GE, Karl Storz.). Đóng can ≥ 5 lít | Can | 10
69 | Dung dịch tẩy rửa dụng cụ, hỗn hợp 5 enzyme hoặc tương đương | Enzyme protase: 0.5% (w/w), lipase: 0.2%, amylase: 0.15% (w/w), cellulase : 0.05% (w/w), mannanase : 0.05% (w/w) Chai 1 lít | Chai | 3
70 | Gạc phẫu thuật không dệt hoặc tương đương | 100% cotton; Mật độ 18-26 sợi/inch; Trong lượng 25-30gr/m2; Độ thấm hút không quá 8 giây; Độ ngậm nước ≥5gr nước/1gr gạc; Độ PH: trung tính; Hàm lượng chất béo : không vượt quá 0,5%; Dư lượng khô: không vượt quá 0,5%; Tiệt trùng bằng khí EO | Gói | 200
71 | Gạc mềm hoặc tương đương | Được làm từ 100% sợi cotton - Khả năng thấm hút cao và nhanh - Mềm mại, mịn màng không gây kích ứng da - Thân thiện với môi trường | Mét | 10000
72 | Găng sạch hoặc tương đương | Găng được làm bằng cao su thiên nhiên 60%HA. Chiều dài găng các số 24+-5 cm .Độ dày các cỡ 0,22+-0,05mm .Trọng lượng cỡ XS(4,6+-0,5g )S(5,2+-0,5g)M(5,5+-0,5g)L(6,2+-0,5g) | Đôi | 100000
73 | Găng tay vô trùng dùng trong thủ thuật, phẫu thuật các loại, các cỡ hoặc tương đương | Chiều dài tổng thể tối thiểu tất cả các số từ 270mm-280mm; độ giãn dài tối thiểu trước lão hoá từ 700-750% và độ giãn dài tối thiểu sau lão hoá từ 550-560%. Độ dai tối thiểu trước khi dùng từ 21-24MPa và độ dai tối thiểu sau khi dùng từ 16-18MPa | Đôi | 3000
74 | Gel siêu âm hoặc tương đương | Cảm quan trong, đồng nhất, tan hoàn toàn trong nước. Độ PH (dung dịch 20% trong nước): 4,0-8,0. Giới hạn arsen không lớn hơn 10 pmm. Không có Formaldehyd, không kích ứng da. | Can | 24
75 | Giấy điện tim 6 cần hoặc tương đương | Dạng thếp (FQW110-2-140) | Thếp | 70
76 | Giấy in nhiệt 58mmx30mm hoặc tương đương | Kích thước 58MM X 30M X 16MM | Cuộn | 50
77 | Giấy in nhiệt Kích thước 50mm x 30mm hoặc tương đương | Kích thước 50MM X 30M X 16MM | Cuộn | 50
78 | Giấy in monitor tim thai | Thếp 150 mm x 100 mm x 150 sheet | Thếp | 10
79 | Hemolok hoặc tương đương | Có khóa. Đóng nhanh, hiệu quả, an toàn. Có răng tích hợp giúp clip không bị trượt trên mô. Kẹp được mạch máu cỡ 7 mm đến 16 mm. Nguyên liệu: Polymer. | Cái | 168
80 | Kẹp rốn nhựa hoặc tương đương | Nhựa nguyên sinh đạt tiêu chuẩn, không chứa DEHP, không gây độc, không gây kích ứng. Gồm 2 phần nối với nhau bằng các khớp răng, màu trắng trong, cứng, nhẵn. - Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O) | Cái | 400
81 | Khẩu trang giấy hoặc tương đương | 3 lớp. Kích thước ngang ≥ 17,5cm, rộng ≥ 9,7 cm. Cuộn giấy lọc vi khuẩn, virus kích thước ngang 17cm. Cuộn dây nhựa định hình dẹt rộng 2,5 mm. Cuộn dây thun dệt kim đường kính 2-2,5mm. Tiệt trùng bằng khí EO | Cái | 25000
82 | Kim khâu vết thương hoặc tương đương | Được sản xuất bằng thép Cacbon với công nghệ sản xuất hiện đại cho đầu kim nhẵn, sắt nhọn. • Công dụng: dùng để khâu vết thương. • Được sản xuất bằng thép Cacbon với công nghệ sản xuất hiện đại cho đầu kim nhẵn, sắt nhọn. • Công dụng: dùng để khâu vết thương. • Kích thước:  Tam giác - tròn: 5*14  Tam giác - tròn: 7*17  Tam giác - tròn: 8*20  Tam giác - tròn: 9*24  Tam giác - tròn: 10*34  Tam giác - tròn: 11*34  Tam giác - tròn: 13*34 | Cái | 1000
83 | Kim lấy thuốc vô trùng hoặc tương đương | Kim: được làm bằng thép không gỉ - Đầu kim vát 3 cạnh, sắc nhọn, không gờ, có nắp chụp bảo vệ - Thân kim nhẵn, tròn đều, có đủ độ cứng cơ khí, không bị cong vênh, không tạp chất bên trong, được phủ Silicone. - Đốc kim có màu giúp phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc tế - Sản phẩm đóng gói trong túi riêng, không có độc tố và chất gây sốt - Tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O) | Cái | 20000
84 | Kim nha khoa hoặc tương đương | Kim nha khoa (Dental Needle) sắc nhọn nhờ sử dụng công nghệ cắt vát 2 lần. Cỡ kim được phân biệt bằng màu sắc trên đốc kim theo tiêu chuẩn ISO 13485, EC. Cán kim dài dễ cầm khi chọc nhiều vùng ven khác nhau. Cỡ kim: 27Gx13/16. Quy cách đóng gói: 100 cái/hộp, đóng gói từng chiếc bằng vỏ nhựa cứng đảm bảo an toàn. | Cái | 200
85 | Kim cấy chỉ hoặc tương đương | Kim cấy chỉ các số | Cái | 100
86 | Kim châm cứu hoặc tương đương | Thân kim được làm bằng thép không gỉ. Đường kính kim: 0,3mm. Chiều dài 25,30,40,50,60,70 mm. Được tiệt trùng bằng khí EO | Cái | 60000
87 | Kim chọc dò tuỷ sống các số hoặc tương đương | Mũi kim được cắt vát hình dạng kim cương cho phép thâm nhập dễ dàng. Đốc kim trong suốt có phản quang dễ dàng quan sát thấy dịch chảy ra, có đánh dấu mặt vát hướng lên hướng xuống. Có khoảng trống giữa que thông nòng và thành kim. Số 27G (0,4 x 89mm). Số 25G | Cái | 200
88 | Khoá 3 trạc (Van 3 ngả) hoặc tương đương | Làm bằng nhựa dùng trong y tế, không gây độc, gây sốt, không gẫy gập hoặc chảy nước. - Khóa chịu được áp suất từ 3bar- 5bar ( 43,5 psi - 72psi). - Khóa luer ở đầu khóa dễ dàng kết nối với các loại kim, gây truyền, bộ vi điều chỉnh... - Không tương tác khi truyền với các loại nhũ dịch béo hay các loại thuốc. - Thời gian sử dụng 96 giờ. - Khử trùng bằng khí EO.D91 | Cái | 10
89 | Kim luồn tĩnh mạch hoặc tương đương | Kim luồn tĩnh mạch chất liệu FEP, có 3 vạch cản quang ở thân catheter,có khả năng lưu kim được tối đa≥ 96h. Được tiệt trùng bằng công nghệ EO.Thân catheter không có kim loại sử dụng được trong phòng MRI.Không sử dụng keo gắn kết thân catheter vào đốc. Có bầu tấm lọc xốp ở chuôi kim cho phép khí đi qua và không cho chất lỏng đi qua. Bầu tấm lọc có thể tháo rời để lấy mẫu máu khi cần. có thêm nút chặn kim luồn đi kèm.Cỡ: 20G x 1”. | Cái | 300
90 | Kim luồn tĩnh mạch hoặc tương đương | Kim luồn tĩnh mạch chất liệu FEP, có 3 vạch cản quang ở thân catheter,có khả năng lưu kim được tối đa≥ 96h. Được tiệt trùng bằng công nghệ EO.Thân catheter không có kim loại sử dụng được trong phòng MRI.Không sử dụng keo gắn kết thân catheter vào đốc. Có bầu tấm lọc xốp ở chuôi kim cho phép khí đi qua và không cho chất lỏng đi qua. Bầu tấm lọc có thể tháo rời để lấy mẫu máu khi cần. có thêm nút chặn kim luồn đi kèm.Cỡ: 22G x 1” (I.D: 0.9 x 25 mm, 42ml/min): màu xanh nước biển. | Cái | 2000
91 | Kim luồn tĩnh mạch hoặc tương đương | Kim luồn tĩnh mạch chất liệu FEP, Kim có cánh nhỏ, có 3 vạch cản quang ở thân catheter,có khả năng lưu kim được tối đa ≥ 96h. Được tiệt trùng bằng công nghệ EO.Thân catheter không có kim loại sử dụng được trong phòng MRI.Không sử dụng keo gắn kết thân catheter vào đốc nhựa. Có bầu tấm lọc xốp ở chuôi kim cho phép khí đi qua và không cho chất lỏng đi qua. Bầu tấm lọc có thể tháo rời để lấy mẫu máu khi cần. Cỡ: 24G x 3/4” (I.D: 0.74 x 19 mm, 29ml/min): màu vàng. | Cái | 700
92 | Lam kính mài hoặc tương đương | Lam kính mài một đầu, trong suốt, bề mặt phẳng, không mốc. Kích thước 25,4x76,2mm, dày 1mm-1,2mm. | Cái | 1000
93 | Lưỡi dao mổ các số hoặc tương đương | Dao sắc. Chất liệu thép không gỉ, tiệt trùng bằng tia Gamma. Các số 10, 11, 12 ,15, 20, 21, 22. Các rãnh dọc lưỡi dao tương thích với mọi loại cán dao mổ tiêu chuẩn fitment số 3 và số 4 cũng như là 3L, 4L & 7... do bất kỳ công ty nào sản xuất. Đóng gói 1x100 cái/hộp. Tiêu chuẩn ISO 13485 | Cái | 500
94 | Lưỡi dao mổ nhọn hoặc tương đương | Dùng để phẫu thuật.Tiệt trùng bằng tia gama.các số khác nhau. | Cái | 300
95 | Mask thanh quản 2 nòng | Chất liệu Silicon y tế tương thích sinh học tốt và bảo vệ đường thở . Thiết kế 2 bóng có độ bịt kín cao, áp suất bơm khí lên đến 40cm H2O. Các cỡ: 2,5; 3; 4 | Cái | 06
96 | Merocel hoặc tương đương | Kích thước 8cm x 1,5cm x 2cm. Khả năng thấm hút cao – lên tới 21 lần trọng lượng của nó trong chất lỏng. Thành phần: Hydroxilated Poly - Vinyl Acetate | Cái | 30
97 | Miếng dán kim luồn 53 x 80 hoặc tương đương | Lớp film mỏng bằng màng polyurethane bán thấm, mức thoát hơi nước ≥ 500 g/m2/24h, keo acrylic. Tiệt trùng bằng ethylene oxide, tiêu chuẩn CE. Kích thước 53 x 80mm | Cái | 400
98 | Mỡ KY hoặc tương đương | Bôi trơn nội soi dạ dày, nội soi đại tràng, nội soi thực tràng, bôi trơn âm đạo… đã tiệt trùng, không gây dị ứng, không gây kích ứng da. Hòa tan được trong nước, dễ dàng làm sạch, không chứa tạp chất, dầu và chất nhờn. Không độc hại và không có mùi hôi | Tuýp | 10
99 | Mũ giấy hoặc tương đương | Vô trùng, được làm bằng chất liệu gạc không dệt không hút nước, ngăn chặn được 95% vi khuẩn xâm nhập. Tiệt trùng bằng khí EO, không có vi khuẩn và nấm mốc, đóng gói 2 lớp | Cái | 1000
100 | Nhiệt kế hoặc tương đương | Được làm từ thủy tinh trong suốt, bên trong có vạch chia độ và dải thủy ngân • Nhiệt độ đo được tối đa 35-42°C • Đo ở miệng: Đặt đầu có bầu kim loại dưới lưỡi và ngậm chặt miệng lại. Không nói chuyện hoặc cắn nhiệt kế khi sử dụng. • Chú ý: Không sử dụng cách này cho trẻ em • Đo ở nách : Nếu đặt ở nách thì để bầu thủy ngân vào hõm nách(bẹn), khép cánh tay vào ngực để kẹp giữ ống thủy . • Đặt nhiệt kế tối thiểu 5 phút ở miệng hoặc nách. • Xoay nhẹ nhiệt kế để nhìn xem mức thủy ngân. | Cái | 150
101 | Nước cất 2 lần hoặc tương đương | Hình thức: Chất lỏng trong, không màu, đóng trong can nhựa 5 lít nút kín, không rạn nứt Độ trong: Dung dịch trong, không có tủa, không có tiểu phân lạ Độ dẫn điện: Không quá 25,0 µS/cm ở 25 ± 1 độ C. Độ Amoni: không quá 0,2ppm. Clorid: không quá 0,5 ppm. Nitrat:không quá 0,2 ppm Sulfat: Đạt quy định. Calci và Magnesi: Đạt quy định. Cắn sau khi bay hơi : Đạt quy định. | Lít | 300
102 | Nước Javen 12% hoặc tương đương | Có màu hơi xanh, có mùi đặc trưng. Thành phần: NaClO+NaCl+H2O | Lít | 500
103 | Ống lấy máu chống đông ETDA hoặc tương đương | Chất liệu: Ống được làm bằng nhựa y tế PP , kích thước ống 12x75mm, Nắp xanh dương,nắp bằng nhựa LDPE mới 100%, nắp nhựa LDPE đậy kín thành ống và được giữ chặt bởi khe tròn giữa 3 vòng răng ở thành trong của nắp và lõi lọt lòng trong của ống. Hóa chất bên trong là Ethylenediaminetetra Acid (EDTA K2) với nồng độ tiêu chuẩn để giữ các tế bào trong máu nhất là tiểu cầu luôn ở trạng thái tách rời tối đa từ 6 - 8 giờ. Dùng trong xét nghiệm huyết học (công thức máu và xét nghiệm HbA1c..).Hóa chất bên trong dùng kháng đông cho 1ml hoặc 2ml máu với vạch lấy mẫu 1ml hoặc 2ml riêng biệt trên nhãn ống. Có phiếu phân tích chất lượng của cơ quan chức năng kiểm định với nồng độ muối EDTA phải ở trong khoảng từ 1,2 mg đến 2mg EDTA khan trên 1ml máu, và chịu được lực quay ly tâm gia tốc 6.000 vòng/phút trong thời gian từ 5 - 10 phút. | Ống | 10000
104 | Ống nghiệm chống đông Natri citrat hoặc tương đương | Chất liệu: Ống được làm bằng nhựa y tế PP,kích thước 12x75mm, nắp bằng nhựa LDPE mới 100%, Nắp nhựa LDPE đậy kín thành ống và được giữ chặt bởi khe tròn giữa 3 vòng răng ở thành trong của nắp và lõi lọt lòng trong của ống . Nắp màu xanh lá cây. Hóa chất bên trong là Trisodium Citrate 3.8%,hóa chất bên trong dùng kháng đông cho 2ml máu với vạch lấy mẫu 2ml máu trên nhãn ống. Có phiếu phân tích chất lượng của cơ quan chức năng kiểm định với nồng độ của dung dịch trinatri citrate dihydrat phải ở trong khoảng từ 0,1mol/l đến 0,136mol/l (tươngứng2,94% đến 4,0%) và Chịu được lực quay ly tâm gia tốc 6.000 vòng/phút trong thời gian từ 5 - 10 phút,Dùng xét nghiệm liên quan đến yếu tố đông máu và tốc độ lắng máu. | Ống | 1000
105 | Ống nghiệm Heparin hoặc tương đương | Ống nghiệm nhựa PP. Kích thước 12-13x75mm. - Dùng để tách huyết tương làm xét nghiệm điện giải đồ (Na₊, K₊, Cl₊…trừ Li₊), khí máu. Ngoài ra còn sử dụng cho các xét nghiệm sinh hóa đặc biệt là NH3 và định lượng Alcool trong máu.. - Hóa chất bên trong là chất kháng đông Heparine Lithium. - Nắp đậy ống nghiệm: nắp nhựa/ nắp cao su màu đen. Màu nắp có thể thay đổi tùy theo nhu cầu - Ống nghiệm được đóng trên đế mous cao hoặc đế mous thấp. | Cái | 15000
106 | Ống nghiệm nhựa có nắp hoặc tương đương | Ống nghiệm nhựa PP. Kích thước: 10 x 1,5cm - Nắp đậy ống nghiệm: nắp nhựa/ nắp cao su màu đỏ. Màu nắp có thể thay đổi tùy theo nhu cầu. - Ống nghiệm được đóng trên đế mous cao hoặc đế mous thấp | Cái | 2500
107 | Ống nghiệm nhựa có nắp Eppendorf 1,5ml hoặc tương đương | Được làm từ nhựa trong, có nắp an toàn để tránh tình trạng xuất hiện khe hở, với các nút gờ thể hiện dung tích được làm mờ. | Cái | 2000
108 | Ống nội khí quản các số hoặc tương đương | Có bóng chèn. Bóng thể tích lớn, áp lực nhỏ. Có 2 vạch cản quang đánh dấu trên Cuff giúp xác định vị trí của ống trong khí quản. Các cỡ: 2; 2,5; 3;3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5 | Cái | 200
109 | Ống nội khí quản lò so có cuf đặt đường miệng các số hoặc tương đương | Được chế tạo bằng PVC, không có DEHP • Ống có lò xo thép bảo vệ hiệu quả ống không bị xoắn và tắc nghẽn • Thể tích cao, áp lực thấp làm giảm áp lực cho đường khí • Hiển thị đường mờ trên ảnh X quang • Murphy Eye Các cỡ: 5; 5,5 | Cái | 04
110 | Phim khô laser kích cỡ 20x25cm (8x10") | Phim khô laser kích cỡ 20x25 cm (8x10 inch) - Phim được cấu tạo 4 lớp bao gồm: 2 lớp bảo vệ; 1 lớp nhũ tương nhạy sáng và 1 lớp nền polyester - Hỗ trợ lớp nền sấp sỉ 7-mil polyester - Phim có thành phần cấu tạo hóa học bao gồm: 90-95% Polyethylene terephthalate; 1-5% Polyvinyl butyral-polyvinyl alcohol-polyvinyl acetate terpolymer; 1-5% Axit docosanoic, muối bạc(1+) và < 3% Cellulose acetate butyrate - Phim có thể lưu lại trên đèn đọc phim > 24 giờ, ở điều kiện nhiệt độ 16–27 °C hoặc 60–80 °F và điều kiện độ ẩm 30–50 % RH - Mật độ hình ảnh Dmax: 3.3 - Phim có mật độ điểm ảnh tối đa 650 ppi - Tương thích với hệ thống máy in phim laser Carestream của Viện - Phim được kết hợp với máy in laser của hãng Carestream để kích hoạt tính năng kiểm soát chất lượng hình ảnh tự động (AIQC). - AIQC hiệu chỉnh máy in Laser để tối ưu hóa chất lượng – và để giúp đảm bảo độ tương phản và mật độ đáp ứng các tùy chọn mà người dùng đặt trước. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485, CE - Chứng nhận lưu hành tự do: Mỹ | Tờ | 8000
111 | Que phết đờm hoặc tương đương | Chiều dài 15cm - 20cm x 0,2cm , que gỗ | Que | 1000
112 | Sáp parafin hoặc tương đương | Parafin dạng sáp | Kg | 50
113 | Sonde dẫn lưu ổ bụng to hoặc tương đương | Chất liệu nhựa y tế, mềm dẻo, không bị gẫy gập. Kích thước 7ID x 10OD x 400mm | Cái | 50
114 | Sonde dẫn lưu ổ bụng số 5ID x 70D hoặc tương đương | • Ống dẫn lưu được làm từ nhựa PVC y tế. • Ống dây mềm, dẻo, có tính đàn hồi cao, giúp thuận tiện khi thao tác. • Màu trắng tự nhiên dễ quan sát. 4. Qui cách sản phẩm: • Đường kính bên trong ống: 5.0mm • Đường kính bên ngoài ống: 7.0mm • Chiều dài ống: 396mm Sản phẩm được tiệt trùng bằng EOG (Ethylene oxide gas) | Cái | 10
115 | Sonde hậu môn hoặc tương đương | Dây dẫn dài ≥400mm được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh, dây mềm, trên dây có 02 cặp lỗ hình bầu dục đối xứng nhau, một đầu dây được loe hình phễu, đầu còn lại được bo tròn không gây tổn thương cho người sử dụng. - Các số: 22,24,26,28. - Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O) | Cái | 10
116 | Sond JJ hoặc tương đương | Chất liệu Polyurethane mềm; Cỡ: 7Fr; Chiều dài 16cm - 30cm; Hai đầu mở; Có khả năng chống xoắn, cản quang tốt; Bao gồm: 1 Sonde JJ + 1 kẹp + 1 que đẩy + chỉ | Cái | 50
117 | Sonde nelaton hoặc tương đương | Chất liệu PVC không độc hại, không gây kích ứng Màu sắc mã hóa xác định kích thước Chiều dài: 40 cm Kích thước: Fr6 đến Fr24 | Cái | 200
118 | Dây xông dạ dày cỡ 18 hoặc tương đương | Dây dẫn được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh, dẻo, trơn giảm tổn thương niêm mạc. - Có vạch đánh dấu, có mắt phụ, đầu ống được mài nhẵn. - Các cỡ 5,6,8,10,12,14,16,18. Màu theo cỡ số dễ nhận biết. - Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O) | Cái | 25
119 | Sonde Foley 2 nhánh số 6 hoặc tương đương | Bóng hãm (Cuff) đàn hồi tốt, an toàn, bóng căng đều, không bị vỡ, bị dính khi đặt lâu. Chất liệu cao su y tế, tráng Silicon trong lòng, không DEHP với bóng chèn 30ml/cc. Bóng hãm hình trụ, đầu ống thông có lỗ thông tiểu, van bơm bóng bằng cao su. Kích thước : các số | Cái | 10
120 | Sonde Foley 2 nhánh số 8 hoặc tương đương | Bóng hãm (Cuff) đàn hồi tốt, an toàn, bóng căng đều, không bị vỡ, bị dính khi đặt lâu. Chất liệu cao su y tế, tráng Silicon trong lòng, không DEHP với bóng chèn 30ml/cc. Bóng hãm hình trụ, đầu ống thông có lỗ thông tiểu, van bơm bóng bằng cao su. Kích thước : các số | Cái | 10
121 | Sonde Foley 2 nhánh số 10 hoặc tương đương | Bóng hãm (Cuff) đàn hồi tốt, an toàn, bóng căng đều, không bị vỡ, bị dính khi đặt lâu. Chất liệu cao su y tế, tráng Silicon trong lòng, không DEHP với bóng chèn 30ml/cc. Bóng hãm hình trụ, đầu ống thông có lỗ thông tiểu, van bơm bóng bằng cao su. Kích thước : các số | Cái | 10
122 | Sonde Foley 2 nhánh số 12 hoặc tương đương | Bóng hãm (Cuff) đàn hồi tốt, an toàn, bóng căng đều, không bị vỡ, bị dính khi đặt lâu. Chất liệu cao su y tế, tráng Silicon trong lòng, không DEHP với bóng chèn 30ml/cc. Bóng hãm hình trụ, đầu ống thông có lỗ thông tiểu, van bơm bóng bằng cao su. Kích thước : các số | Cái | 100
123 | Sonde Foley 2 nhánh số 14 hoặc tương đương | Bóng hãm (Cuff) đàn hồi tốt, an toàn, bóng căng đều, không bị vỡ, bị dính khi đặt lâu. Chất liệu cao su y tế, tráng Silicon trong lòng, không DEHP với bóng chèn 30ml/cc. Bóng hãm hình trụ, đầu ống thông có lỗ thông tiểu, van bơm bóng bằng cao su. Kích thước : các số | Cái | 80
124 | Sonde Foley 2 nhánh số 16 hoặc tương đương | Bóng hãm (Cuff) đàn hồi tốt, an toàn, bóng căng đều, không bị vỡ, bị dính khi đặt lâu. Chất liệu cao su y tế, tráng Silicon trong lòng, không DEHP với bóng chèn 30ml/cc. Bóng hãm hình trụ, đầu ống thông có lỗ thông tiểu, van bơm bóng bằng cao su. Kích thước : các số | Cái | 50
125 | Sonde Foley 3 nhánh số 18 hoặc tương đương | Các số. Chất liệu cao su thiên nhiên. Lớp phủ Silicon ngăn cách giữa trục ống bằng cao su và niệu đạo của người bệnh gia tăng tính tương thích sinh học. Thành ống dầy chống gẫy gập, lỗ ống rộng hình bầu dục. Bóng 30cc đối xứng, thiết kế chống vỡ. Không có chất DEHP. Kích thước : các số | Cái | 10
126 | Sonde Foley 3 nhánh số 16 hoặc tương đương | Các số. Chất liệu cao su thiên nhiên. Lớp phủ Silicon ngăn cách giữa trục ống bằng cao su và niệu đạo của người bệnh gia tăng tính tương thích sinh học. Thành ống dầy chống gẫy gập, lỗ ống rộng hình bầu dục. Bóng 30cc đối xứng, thiết kế chống vỡ. Không có chất DEHP. Kích thước : các số | Cái | 20
127 | Tăm bông vô trùng hoặc tương đương | Trong bao nylon riêng lẻ hàng kín, thích hợp cho lấy các mẫu vi sinh không cần môi trường chuyên chở. | Que | 250
128 | Tấm trải nilon hoặc tương đương | Nylon mảnh HD Màu sắc đồng đều, có độ trong,bóng bề mặt, có độ cứng nhất định, dễ gấp nếp. Không dính bụi bẩn, tạp chất, ko rách thủng, ko kích ứng da. Trọng lượng (g/cái): 34g – 35g/m2 (± 1g). Tiệt trùng bằng khí EO.Gas - Đóng gói: 1 cái/ gói. Được đóng gói trong bao bì giấy tiệt trùng có màu chỉ thị dùng trong y tế | Cái | 100
129 | Túi camers hoặc tương đương | 1. Ống nylon 18 x 230 cm. Dây buộc 2 ly 2 x60 cm 2.Túi nylon 9 x 14 cm. Dây buộc 2 ly 2 x 30cm Màu sắc đồng đều, có độ trong,bề mặt mịn có độ dẻo dai. + Dây cotton màu trắng, có độ bền cao. Yêu cầu an toàn: Không dính bụi bẩn, tạp chất, ko rách, thủng, ko kích ứng da… Được đóng gói trong bao bì giấy có màu chỉ thị tiệt trùng dùng trong y tế. | Cái | 150
130 | Túi đựng máu hoặc tương đương | Dung tích 250ml để dựng máu toàn phần | Túi | 30
131 | Túi đựng nước tiểu hoặc tương đương | Sản xuất từ nhựa y tế PVC, không độc hại. - Kích cỡ 2000ml có dây treo, độ dày 1.2mm, phân vạch rõ ràng. Có vạch dung tích mỗi 100ml. Đảm bảo kín không rò rỉ. - Van xả thoát đáy chữ T, chống trào ngược, ống đầu vào 90cm. - Có bảng ghi thông tin bệnh nhân. - Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O) | Túi | 400
132 | Viên sát khuẩn hoặc tương đương | Viên sủi khử khuẩn, thành phần 2,5g Troclosense Sodium.Dạng viên sủi tan nhanh trong nước tạo dung dịch có pH acid 6.2. Khử khuẩn dụng cụ, bề mặt, đồ vải Hộp 100 viên | Hộp | 10
133 | Vôi Soda hoặc tương đương | Dùng để hấp thụ khí CO2 trong phòng chống độc. Thành phần chính Ca(OH)2. NaOH. Can 4,5 kg | Can | 2
134 | Que thử đường huyết + kim hoặc tương đương | Que thử đường huyết dùng để đo nồng độ đường huyết trong máu tươi toàn phần. Tương thích với máy xét nghiệm đường huyết On Call Plus | Que | 1000
135 | Đồng hồ oxy hoặc tương đương | Không sử dụng dầu Dưới 14.700kpa, 150kg/cm2 Áp lực đầu vào: 15 MPa Áp lực đầu ra: 0.2 - 0.3 Mpa Van an toàn: 0.35 ± 0.05 MPa Lưu lượng: 1 - 15 lít/ phút Nhiệt độ tối đa: 121 độ C Áp suất: 0.142 Mpa | Cái | 30
136 | Muối hoàn nguyên hoặc tương đương | Viên nén màu trắng NaCl ≥ 99% | Kg | 375
137 | Que thử Độ cứng của nước hoặc tương đương | Mục đích sử dụng: Dùng để kiểm tra độ cứng của nước trong chạy thận nhân tạo hoặc hệ thống nước RO của bệnh viện. Có thể kiểm tra nước với các nồng độ: 0, 10, 25, 50 và 120ppm Không sử dụng để kiểm tra nước có độ cứng > 120 ppm. Thời gian nhúng: 1 giây Thời gian đọc kết quả: 10 giây | Que | 300
138 | Que thử nồng độ axit peracetic hoặc tương đương | Dùng để kiểm tra hoạt lực của axid peracetic khi ngâm dụng cụ,quả lọc Có thể kiểm tra nồng độ Peracetic Acide từ: 400, 600 và 800 ppm Thời gian kiểm tra và đọc kết quả chính xác tại thời điểm: 10 giây | Que | 500
139 | Que thử tồn dư Peroxide hoặc tương đương | Dùng để kiểm tra nồng độ của chất khử khuẩn acid peracetic/ peroxide đã được giảm xuống mức an toàn sau khi rửa quả lọc, máy chạy thận nhân tạo hoặc hệ thống xử lý nước Có thể kiểm tra nồng độ Hydrogen Peroxide từ: 0, 1, 3, 5 và 10 ppm Thời gian kiểm tra và đọc kết quả : 15 giây | Que | 500
140 | Dung dịch bảo quản quả lọc thận hoặc tương đương | Tác dụng: Tiệt khuẩn Thành phần: Acid Paracetic: 5%, Hydrogen peroxid: 25%, Acid acetic: 9%, | Lít | 80
141 | Chổi vệ sinh dụng cụ nội soi đơn cực | Kích thước 20mmx50cm | Cái | 10
142 | Chổi vệ sinh dụng cụ nội soi đơn cực | đường kính 10mm | Cái | 10
143 | Nẹp 6 lỗ dầy hẹp | Sử dụng vít 3.5mm, Chất liệu thép không gỉ | Cái | 10
144 | Nẹp 6 lỗ lòng máng | 6 lỗ ứng với chiều dài 73mm, dày 1.5mm, rộng 10mm.Sử dụng vít 3.5mm, thân nẹp lỗ vít hình tròn. - Chất liệu thép không gỉ (Stainless Steel). | Cái | 10
145 | Đinh Kisne 2 đầu hoặc tương đương | Đường kính: 3.0 mm; Dài 310mm, chất liệu thép. | Cái | 10
146 | Đinh Kisne 2 đầu hoặc tương đương | Đường kính: 2.2 mm; Dài 310mm, chất liệu thép. | Cái | 10
147 | Đinh Kisne 2 đầu hoặc tương đương | Đường kính: 2.5 mm; Dài 310mm, chất liệu thép. | Cái | 10
148 | Chỉ thép số 1 hoặc tương đương | Đường kính từ 0.4mm đến 0.9mm - chiều dài 10m/cuộn; - chất liệu thép không gỉ | Sợi | 50
149 | Chỉ thép số 2 hoặc tương đương | Đường kính từ 0.4mm đến 0.9mm - chiều dài 10m/cuộn; - chất liệu thép không gỉ | Sợi | 50
150 | Vít cứng 3.5mm x 16mm hoặc tương đương | (dài 16mm) Đường kính vít 3.5mm, đường kính mũ vít 6.0mm, mặt mũ vít hình lục lăng đường kính 2.5mm, bước ren 1.25mm, đường kính lõi vít 2.4mm, dài từ 8mm đến 110mm. Chất liệu thép không gỉ | Cái | 150
151 | Vít cứng 3.5mm x 18mm hoặc tương đương | (dài 18mm) Đường kính vít 3.5mm, đường kính mũ vít 6.0mm, mặt mũ vít hình lục lăng đường kính 2.5mm, bước ren 1.25mm, đường kính lõi vít 2.4mm, dài từ 8mm đến 110mm. Chất liệu thép không gỉ | Cái | 50
152 | Vít cứng 4.5mm x 30mm hoặc tương đương | Đường kính vít 4.5mm, dài 30mm, đk mũ vít 8.0mm, mặt mũ vít hình lục lăng đk 3.5mm, bước ren 1.75mm, đk lõi vít 3.0mm. Chất liệu thép không gỉ | Cái | 50
153 | Vít cứng 4.5mm x 32mm hoặc tương đương | Đường kính vít 4.5mm, dài 32mm, đk mũ vít 8.0mm, mặt mũ vít hình lục lăng đk 3.5mm, bước ren 1.75mm, đk lõi vít 3.0mm. Chất liệu thép không gỉ | Cái | 50
154 | Vít cứng 4.5mm x 26mm hoặc tương đương | Đường kính vít 4.5mm, dài 26mm, đk mũ vít 8.0mm, mặt mũ vít hình lục lăng đk 3.5mm, bước ren 1.75mm, đk lõi vít 3.0mm. Chất liệu thép không gỉ | Cái | 40
155 | Vít cứng 4.5mm x 28mm hoặc tương đương | Đường kính vít 4.5mm, dài 28mm, đk mũ vít 8.0mm, mặt mũ vít hình lục lăng đk 3.5mm, bước ren 1.75mm, đk lõi vít 3.0mm. Chất liệu thép không gỉ | Cái | 50
156 | Ống nhựa hút dịch | Dùng trong phẫu thuật nội soi. Kích thước 30cm | Cái | 5
157 | Nút cao su Trocar | kích thước 11mm | Cái | 10
158 | Nút cao su Trocar | kích thước 5,5mm | Cái | 10
159 | Mũi khoan xương 3.5 | Đường kính 3.5 | Cái | 20
160 | Mũi khoan xương 4.5 | Đường kính 4.5 | Cái | 30
Tổng phần II: 160 mặt hàng